【CCTV설비 공사업체(클라우드 방식) 선정 입찰 재공고】

1. 관련근거

가. 공동주택관리법시행령 제25조 사업자선정 지침   나. 국토교통부 고시 제2018-614호

2. 단지개요

가. 단지명 : 신창3차부영아파트 <20개동, 1792세대, 최고층 16층(4개동). 18층(16개동)>

나. 소재지 : 광주광역시 광산구 신창로 161번길 34 (신창동1110)

3. 입찰종류 : 제한경쟁입찰(적격업체 선정, 적격심사, 클라우드방식 지능형CCTV시스템)

4. 공사 개요, 유지보수 관리 방식

가. 낙찰업체가 지정된 CCTV 정품 KC(KS) 인증제품 및 모델 공사 완료(배선, 카메라 등)

나. 공사 완료 후 5년간 Cloud CCTV시스템 제설비 A/S 유지보수관리 조건

(● 5년 계약기간 동안 낙찰업체가 CCTV설비 시스템 유지보수 관리 책임)

다. 카메라(248대) : ● 200만 화소 이상, 정문 및 후문 4대(각 2대)는 차량번호식별용일 것.

● 실외용 카메라 146대, CCTV 실내형(돔) 카메라 102대 (All 적외선)

라. 녹화 저장기간은 30일 이상일 것. (◉ 완공 후 녹화가 안되는 경우나, 중간에 끊김이 발생하거나, 갑     자기 나타나는 경우 발생으로 민원 심화 시 3개월 이내 문제 없도록 업그레이드 보완하여야 하며, 시     스템은 관리소 집중.)

5. 참가 자격 및 입찰 유의사항(공고일 현재 기준)

가. 국토교통부 사업자선정지침 2018-614호, 제26조(참가자격제한) 각호 해당 않는 업체.

나. 정보통신공사업 등록 면허 5년 이상 법인 업체.

다. 공고일 현재 법인 설립 5년 이상이고 자본금 5억 이상인 업체.

라. 공고일 기준 공동주택 클라우드캠 서버 CCTV 시스템 설치 실적 있는 업체.

마. 24시간 고객응대 A/S 체계가 갖추어진 업체(관리센터 등)

바. CCTV 서비스에 지능형 기능(침입 탐지 등)을 기본 제공 가능 업체.

사. 5년 이상 계약 기간동안 유지관리보수 및 무료 A/S 가능 업체.

아. Cloud 방식의 Full HD영상 저장 기술을 이용하는 업체.

자. 카메라 장비의 경우 한화테크윈, 하이크비전, Gigaeyes 등 동등 이상의 KS(KC)장비에 한함.

차. 카메라 성능이 200만 화소 이상 지원 가능하며, 저장되는 영상 정보는 30일 이상일 것.

6. 제출서류(국토교통부 고시 제2018-614호, 제27조 제출서류 外)

가. 입찰서 및 견적서(VAT 별도, 필히 밀봉)

나. 사업자등록증, 관계법령에 의한 면허증, 법인 인감증명서 및 사용인감계, 국세 및 지방세 완납증명원,

법인등기부등본, 4대보험가입증명서 등 사업자선정지침 제시 서류

다. 입찰보증서(또는 현금)는 입찰액의 5% 제출.

라. 적격심사 관련 제출서류 :

● 신용평가등급확인서 ● 최근 1년간 행정처분(건수)확인서 ● 기술자보유내역서 ● 장비보유내역서

● 업무실적(최근 1년 실적) ● 사업계획서(공사설치도면, 공사계획서, 5년간 유지관리보수계획서 등)

마. 회사 소개서, 본사 IPC관리센터 시스템 설명서 등 (사업제안 평가 보충용)

바. 기타 응찰업체만의 메리트 제안 있는 경우 제시(□ 5년 계약 약정 만료 후 재약정 가능 시 요금할인

계획 또는 카메라 무상교체 등 계획안 등 제시 시 사업제안서 평가 시 반영 예정)

7. 적격심사 관련 참고사항(□ 재입찰 공고일 이후 발급 자료를 제시할 것)

가. 신용평가등급확인서는 최근 「기업신용평가표」 (★ 금융감독원에 등록된 신용정보이용 및 보호법률 상 신용정     보회사 발행분 제출하되, 재공고일 이전 최근 자료 제출할 것)

나. 행정처분(건수) 확인서는 재공고일 전일 기준 최근 1년간 제재내용 (★ 행정기관 발행분)

다. 기술자보유내역서는 「정보통신업 면허등록 관련 기술자보유증명서」

(□ 기술자격증사본+4대보험가입증빙자료 제출)

라. 장비보유내역서는 『주요 장비 <장비구입 영수증> 또는 <장비임대확인서>』 제출을 원칙으로 하되,

기타 부득이한 경우 업체 공인 확인 서류 및 사진등 제출 시 별도 심사 평가할 수도 있음.

마. 업무실적증명서는 「공고일 이전까지 최근 공동주택(아파트) 클라우드캠 서버 시스템 설치 완료 실적서      등 제출』 법인 인감증명서와 함께 사본 제출 시 인정.

바. 사업제안서는 사업계획의 적합성 및 지원서비스 능력을 평가하며, 「공사계획서, 업체 시방서, 5년간       A/S 유지관리보수계획서, 카메라 등 설치도면, 업체만의 당 아파트 위한 특별제안, 5년 계약 이후       재계약 시 메리트 있는 A/S 관련 제안서 등」 제출 시 평가 반영.

사. 입찰가격은 『견적제시금액』 평가(★ VAT 별도, 설치공사비 및 5년간 설비 보수유지 A/S 참고)하며,      응찰업체는 CCTV 카메라 등 설비의 모델명, 제조사 등 견적 산출 자료 근거 홍보물 등을 반드시 제      출할 것 <□ 미제출 시 입찰가격 부분 적격심사 상대적 비교 불가사유 무효로 함>.

[예시: 차량번호식별카메라 경우 한화테크윈 SNO-XXX 등, 야간 가시거리 (?) m 등 표시 /                 실외용카메라 : Gigaeyes XX, 하이크비젼 모델명xxx, 야간가시거리 (?) m, 2메가픽셀              (1920*1080), 방수플러그 기본제공 등]---제시된 예시 제품 동등 이상 제품 제시할 것.

아. 행정처분확인서 미제출은 무효처리(□ 기타 적격심사 자료 미제출은 0점 부여)

자. 적격심사평가는 입대의대표(관리주체 포함) 5인 이상 참가하며, 점수는 정수 점수 기재 또는 소수점       이하 1자리까지 반올림 기재 가능.

8. 입찰서류 접수 기간 : 2019. 3. 23.(토) ∼ 2019. 3. 28.(목) 오후 6시(관리소)

9. 본 재입찰 공고기간 중 현장설명회 : 없음

10. 개찰 일시 : 2019. 3. 28. (목) 오후 6시 (◈ 시간은 서류검토 결과에 따라 변동 가능)

11. 낙찰업체 선정기준

가. 국토교통부고시 사업자선정지침 제7조 ①항 1세호(적격심사제) 및 당 아파트 규약 의거

나. 적격심사 평가 결과 최고점 받은 적격업체(제한경쟁입찰)를 선정

12. 공사 개요 (※ CCTV카메라 설치장소 등은 현장설명회 시 배부 자료, 현장 구두 설명 참조)

가. 적외선 CCTV 카메라 총 248대(□ 정문과 후문 4대(각 2대)는 차량번호식별 기능)

나. 관리소 집중 Cloud cam 서버 시스템 구축

다. CCTV 카메라 설치 기준(248대), 전체 적외선, 폴대 9대 신설(□놀이터□기존 폴대 6대 이용)

장 소	카메라 대수	(폴대신설) / 비고	장 소	카메라 대수	폴대/특기
지하주차장 9	99		승강기내	51
놀이터 3	9(각3대)	(3) 각 1개, (기존6)	현관1층계단부	51	계단 상부,하부,현관
옥상부	18	지상주차장 촬영	정문	2	(1)
후문	2	(1)	쪽문	2	(1)
재활용장	8		큰도로변 3곳	4	(1)
319동 뒤	1	(1) 지정장소	320동 뒤	1	(1) 지정장소

13. 케이블 시공 및 설치 원칙(□ 본 사항은 낙찰업체 특수 기기 특성에 따라 내용 변동 가능)

● 배선공사는 전면 신설공사 원칙, 배관, 배선 및 포설 작업은 당 아파트 입대의 및 관리주체와 사전 협      의 후 진행.

● 낙찰업체 고유 인터넷 회선을 CCTV 수량을 고려하여 개통.

● 카메라 위치까지 케이블(UTP-Cat 5e 등)을 사용하며 설치된 인터넷 장비 위치로 케이블을 시공

설치.

● 인터넷장비에서 UTP 케이블을 연결하여 DATA를 전송하며, POE 인젝터 스위치를 이용하여 각

카메라까지 전원을 공급하여 동작토록 함.

● UTP 케이블 시공 시 배관 및 트레이를 이용하여 케이블을 보호.

14. 기 타

가. 2019.3.22.(금, 16시) 1차 입찰 마감 결과 2개 업체 유효 응찰로 인하여 제한경쟁입찰 법적 조건인     3개 이상 업체의 유효한 응찰이어야 하는 기준 조건 미달로 인하여 1차 유찰되어 재공고 하는 건임.

나. 적격심사 및 응찰 필수 모든 서류는 재공고일 기준 새로이 제출해 주시되, 입찰보증서 경우는 최소한     재공고 마감일까지 유효기간 여유 있는 경우 1차 응찰 시 제출한 입찰보증서 제출로 갈음함.

다. 본 공사 입찰 건은 입대의 의결과 입주자등 2/3 이상 동의를 구하였고, 공동주택관리법령에 근거하여     광산구청 행위허가[2019-주택과-행위허가(증축)-3/ 2019.03.07.])를 득한 후 진행하는 건임.

라. 입찰 참가자는 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 참가하여야 하며, 제출된 서류는 반환 않으며, 선

정 결과에 대하여 이의 제기 불가, 담합, 허위 서류 판명 시 무효 처리하며, 낙찰처는 개별 통보함.

마. 당 입찰공고는 국토부 k-apt (www.k-apt.go.kr) 외 「대한주택관리사협회(광주시회) 입찰공고란』

에 공고함.

바. 참가자격 등 서류 부적합 시 입찰 무효이며, 낙찰업체는 낙찰 결정일로부터 5일 내 계약서 작성 및 7     일 이내 계약이행보증서(낙찰액의 20%) 제출, 낙찰업체는 공사 완료 시 5일내 공인된 신용보증기관      (정보통신공제조합 포함) 5년 하자보수보증서 (□ 계약액의 10%) 제출 원칙.

사. 만일 금회차(재입찰)까지 유찰 경우는 국토부 사업자선정지침 2018-614호 의거 수의계약 처리.

아. Cloud방식이 아닌 과거 시스템인 DVR(NVR)저장장치 응찰업체 제시 서류는 당연 무효임.

자. 클라우드 CCTV 시스템 설치공사는 계약 이후 40일 내 설치완공 및 납품을 원칙으로 함.

차. 상기에 명시되지 않은 사항은 당 아파트 입대의 결정에 따르며, 기타 문의는 관리주체에 하실 것.

(T. 062-961-0125 / 962-9380, F. 062-962-9381)

2019. 3. 23.

신창3차부영아파트입주자대표회의 회장 (직인생략)

첨부자료. 1. 기준 입찰서

2. 적격심사제평가표(참고용) 양식

[별지 제2호서식] (제27조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호			입찰명칭
입 찰 가 액	금 원정 (W )
입찰보증금	금 원정 (W )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의100분의5이상)을 첨부하여 입찰합니다. 년 월 일 ○ 입찰자 상호(성명) : 법인등록번호(개인은 주민등록번호) : - 주 소 : (전화번호 ) * 대표자 : (인) (대리 입찰시) 대리인 성명 : (인) 주민등록번호 : - 주 소 : (전화번호 ) 신창3차부영아파트입주자대표회의 귀중
구비서류		- 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부
기재방법		* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감, 대리인의 날인란에는 대리인의 인감을 날인합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)

공사 사업자 선정 적격심사제 표준평가표에 따른 세부배점표

구분	평가항목(배점)	세부배점	항목별 평가 등급			업체별 평가확인			비고
			회사채	기업어음	기업신용	A업체	B업체	C업체
기업 신뢰도 (30점)	신용평가등급 (15점)	15.0	AAA,AA+,AA°,AA-,BBB+,BBB°,BBB-,BB+,BB°	A1,A2+,A2°,A2-,A3+,A3°.A3-,B+	회사채에 준하는 등급
		14.5	BB	B°
		14.0	B+,B0, B	B-
		11.0	CCC+ 이하	C 이하
	행정처분 건수 (15점)	15	1건 이하
		12	2 ~ 3건
		9	4 ~ 5건
		6	6 ~ 7건
		3	8건 이상
업무 수행 능력 (30점)	기술자 보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	장비보유 (10점)	10	제시사항 모두 확보
		8	2순위(20%)
		6	3순위(40%)
		4	4순위(20%)
		2	5순위(20%)
	업무실적 (10점)	10	10건 이상
		8	9 ~ 8건
		6	7 ~ 6건
		4	5 ~ 4건
		2	4건 미만
사업 제안서 (10점)	사업계획의 적합성 (5점)	5	우수(10%)
		4	양호(20%)
		3	보통(40%)
		2	미흡(20%)
		1	부족(10%)
	지원서비스 능력 (5점)	5	우수(10%)
		4	양호(20%)
		3	보통(40%)
		2	미흡(20%)
		1	부족(10%)
입찰 가격 (30점)	입찰가격 (30점)	30	1순위(최저가)
		24	2순위(20%)
		18	3순위(40%)
		12	4순위(20%)
		6	5순위(20%)
	100점	100점