생활하수관 세정업체 선정 공고

1. 관련근거

가. 공동주택관리법 시행령 제 25조

나. 국토교통부 고시 제2021-1505호 (주택관리업자 및 사업자선정지침)

2. 단지개요

가. 단지명 : 용두주공아파트

나. 소재지 : 광주광역시 북구 임방울대로 1041번길-15(신용동 643-1)

다. 단지 규모 : 22개동 1,795세대, 연면적 167,130㎡

3. 입찰에 붙이는 사항

가. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실)횡주관(가지관 포함)에서 맨홀앞까지 배관내부 침전물

및 고착된 고형물 완전제거

나. 각 동 지하 생활하수(주방 및 화장실) 입상관 소재구에서 위로 2M 정도 필히 고형물 제거작       업

다. 하수관내 고착된 고형물을 고압세정방식으로 완전 제거 후 사진 (전,중,후)제출

라. 입상관과 횡주관 연결부분을 작업시 소재구나 L자는 필히 탈부착하여야 하며 기타는 불가       능함

4. 입찰의 종류 : 제한경쟁입찰 /최저

5. 참가자격

가. 국토교통부 고시 제 2021-1505호 제26조(참가자격의 제한)에 해당하지 않는 업체

나. 차량탑제용 고압 세정장비 및 전문인력 보유업체

※세정작업을 위해 장비가동 등을  위한 아파트 동력전기 “안전상”  사용 불가

다. 엔진사양: 100HP(마력) 이상, 펌프사양: 200Bar(바)에 분당100리터 이상토출

※ 엔진과 토출량 등의 사양과 현황사진은 현장설명회 시에 필히 제출 요함.

라. 최근 1년간 500세대 이상 10곳 이상 시공실적이 있는 업체

마. 현장설명회 참가한 업체 (자세한 사항은 현장에서 설명)

6. 현장설명회

가. 일시: 2023년 04월 26일 오후13시부터 오후16시까지

나. 장소: 당 아파트 관리사무소

7. 제출서류

가. 사업자등록증 및 법인등기부 등본 사본 각 1부

나. 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부

다. 입찰공고일 현재 횡주관 세정공사 실적 증명서(전화번호 기재)1부

라. 사업자가 보유한 기술인력ㆍ시설ㆍ장비현황 1부

마. 보유엔진 장비사양 입증서류 제출

바. 세정작업에 관한 일정표 제출(ex 22동 43개 라인 단지 안내도 참조)

사. 견적서 및 입찰서 각1부

아. 입찰보증금 또는 입찰보증증권(입찰금액의5%)

※ 서류제출 시에 필히 가.나.다 순번으로 편철하여  (http://www.K-apt.go.kr)에 제출 할 것

8. 서류접수 일시 및 장소

가. 일 시 : 2023년 5월 2일 17시까지

나. 장 소 :  (http://www.K-apt.go.kr)에 등록요함

9.개찰의 일시 및 장소 : 2023년 5월 3일 17:00시 당 아파트 입주자대표회의실

10. 사업자 선정방법 :  제한경쟁에 의한 최저가

11. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 제출서류가 미비 또는 허위로 판정되거나 입찰참가업체가 담합 등 부정행위가 있을시 선정 및 계약 후 라도 무효 처리함.

나. 기타 자세한 사항은 당 아파트 관리사무소(☎574-0336)로 문의하시기 바랍니다.

2023. 04. 20.

성원산업개발(주) 대표이사 대리인

용두주공 관리사무소장(직인생략)

[붙임 1]【별지 제1호 서식】 (제8조제1항 관련)
입 찰 서
*참 가 번 호				입찰명칭	생활하수관 세정업체 선정 공고
입 찰 가 액		금 원정 (￦ )
입찰보증금		금 원정 (￦ )
위와 같이 입찰보증금(입찰가격의 100분의 5 이상)을 첨부하여 입찰합니다. 2023년 월 일
입 찰 자
상호(성명)
* 대표자			성명 (인)
법인등록번호 (개인은 주민등록번호)
주소(전화번호)
(대리인 입찰시)
대리인			성명 (인)
주민등록번호
주소(전화번호)
성원산업개발(주) 대표이사 대리인 용두주공 관리사무소장 귀중
구비서류	- 산출내역서(입찰가액 관련 서류 포함) 1부 - 입찰자 인감증명서 1부 - 사용인감계 및 위임장(대리인의 경우) 각 1부 - 현금납부 영수증(계좌이체증명서), 입찰보증보험증권 또는 공제증권 1부
기재방법	* 참가번호는 기재하지 마십시오. * 대리 입찰시 입찰자의 날인란에는 사용인감을 날인하고, 대리인의 날인란에는 대리인의 도장을 날인하거나 서명을 합니다.
210㎜×297㎜(일반용지 60g/㎡)